附件：

拆装空调清单

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂机拆除 | 1-2匹 | 台 | 47.00 |
| 2 | 柜机拆除 | 3-5匹 | 台 | 12.00 |
| 3 | 装12台柜机 | 3-5匹 | 台 | 12.00 |
| 4 | 装31台挂机 | 1-2匹 | 台 | 47.00 |